- 视频内容：

此视频展示了在软件端设置“冲洗柱塞杆”的操作

- 时间轴：

第5秒：开始；

第7秒：通过鼠标左键点击“更多选项”按钮调出“冲洗柱塞杆”的设置窗口；

第10秒：鼠标左键点击弹出窗口中“后密封圈清洗”区域“模式”状态栏中的调整按钮，将“模式”从“ldle”切换至“Active”状态并敲击键盘上的“回车键”即可开始柱塞杆的冲洗流程；

第46秒：“柱塞杆冲洗”时长约30s，时间到达后，“模式”状态栏会从“Active”自动切换回“ldle”，表明“柱塞杆冲洗”流程完成；

第52秒：届时点击弹出窗口中的“关闭”按钮即完成整个操作流程。

- 关注区域：