- 视频内容：

此视频展示了在软件端设置“清洗自动进样器进样针”的操作

- 时间轴：

第6秒：开始；

第7秒：展示设置“洗针”时间的方法（默认为5s，我特意调为4s）；

第13秒：点击“清洗针”与此同时软件上的“模块状态”第二个状态指示从“绿色Ready”变为“红色NotReady”，代表软件控制仪器开始“洗针”流程；

第36秒：经过软件预设的时间，软件上的“模块状态”第二个状态指示从“红色NotReady”变为“绿色Ready”，代表“清洗自动进样器进样针”的操作完成。

- 关注区域：