- 视频内容：

此视频展示了在仪器端“清洗自动进样器进样针”的过程

- 时间轴：

第3秒：开始，机械臂开始移动；

第7秒：洗针液管线“抖动”输送洗针液；

第16秒：洗针液废液管路排出有气泡废液；

第24秒：结束。

- 关注区域：