- 视频内容：

此视频展示了冲洗管路时冲洗阀的开关操作

- 时间轴：

第2秒：开始；

第5秒：泵模块位于液相整体模块的下部；

第9秒：冲洗阀位于泵内部B泵右侧位置；

第16秒：将冲洗阀阀开关逆时针拧松1.5圈，在软件端直接控制中泵模块界面勾选冲洗，待仪器冲洗完毕后自动停止；

第35秒：冲洗完毕后顺时针拧紧1.5圈关闭冲洗阀。

- 关注区域：