- 视频内容：

此视频展示了仪器端“purge自动进样器洗针液”的过程（该视频带洗针液溶剂瓶）

- 时间轴：

第5秒：开始，洗针液管路“抖动”；

第14秒：洗针液废液管路有带“气泡”液体流出；

第1分07秒：洗针液purge过程结束，“抖动”停止；

- 关注区域：