- 视频内容：

此视频展示了在软件端设置“purge自动进样器洗针液”的操作

- 时间轴：

第9秒：开始；

第11秒：鼠标左键点击“针清洗”区域的“冲洗针”按钮，软件将开启“purge自动进样器洗针液”的程序；

第93秒：整个自动进样器洗针液的purge时长约80-90s，到达预设时间后，purge流程便自动结束；

第94秒：结束。

- 关注区域：