- 视频内容：

此视频展示了仪器端“purge自动进样器洗针液”的过程

- 时间轴：

第4秒：开始，洗针液管路“抖动”；

第11秒：洗针液废液管路有带“气泡”液体流出；

第1分05秒：洗针液purge过程结束，“抖动”停止；

- 关注区域：