- 视频内容：

此视频展示了仪器端“purge流动相A2”管路的过程

- 时间轴：

第1秒：开始，能听到purge过程中的“咔咔”声；

第30秒：A2管线开始有“带气泡”的流动相被抽入

第1分09秒：purge阀下部的废液管路开始有“带气泡”的流动相流出；

第1分19秒：该时间点以后A2管线被抽入的流动相“不带气泡”；

第2分03秒：该时间点以后purge阀下部的废液管路流出液体中“无气泡”；

- 关注区域：